附表2-2一般辦公室翻修經費項目檢查表
項次	項目	說明	專案研析項目	外加 / 項目	備註
１	規劃階段作業費用(含可行性評估及綜合規劃)		╳	✓	依據附件第三點(十)，個案工程若有此項目，機關得外加增列
2	用地取得及拆遷補償費		╳	✓
3	建造成本(工程經費)
3.1	設計階段作業費用		╳	╳	已內含於單位面積造價
3.2	工程建造費
3.2.1	直接工程成本
3.2.1.1-A	直接工程費(基本需求項目)
①	內牆及地面處理	地面：除廁所所貼符合中華民國國家標準(CNS)之防滑地磚外，其餘貼符合中華民國國家標準(CNS)之3mm 厚透心塑膠地磚。	╳	╳	裝修工程
		牆面：除廁所貼符合中華民國國家標準(CNS)之防潮面磚外，其餘粉刷PVC漆及12cm 高塑膠踢腳板。	╳	╳
②	現場施作固定傢俱	固定傢俱：1.8cm厚木心板外貼美耐板(柚木皮)或油漆。	╳	╳
③	新增隔間牆、天花板	隔間牆：以1/2B 紅磚砌築或經調架雙面1.2cm 厚石膏板牆或矽酸鈣	╳	╳
		牆面：與前述內牆相同。	╳	╳
		天花：1.8cm 厚烤漆明架礦纖吸音天花板。	╳	╳
④	窗簾、指示標誌	窗簾：符合中華民國國家標準(CNS)之烤漆鋁百葉。	╳	╳
⑤	一般空調		╳	╳	空調工程
⑥	新增衛浴間組(供首長使用)	衛浴間：符合中華民國國家標準(CNS)之(和成、電光等同級品)衛浴設備。	╳	╳	水電工程
⑦	新增照明	照明：符合中華民國國家標準(CNS)之日光燈具。	╳	╳
⑧	水電、消防修改		╳	╳
⑨	播音、保全、通訊系統		╳	╳	其他工程
3.2.1.1-B	直接工程費(專案研析項目)
①	辦公室內活動式家具		✓	╳
②	特殊空調設備費(一般空調設施以外，如資訊機房及檔案庫房恆溫恆濕、備援系統、多聯變頻系統等)		✓	╳
③	特殊設備		✓	╳
④	結構補強或修改		✓	╳
⑤	外牆修改		✓	╳
⑥	增設無障礙工程		✓	╳
⑦	拆除、清運、清潔		✓	╳
⑧	行政單位要求		✓	╳
⑨	其他類似上述項目為機關特定需求增加者		✓	╳
3.2.1.1-C	直接工程費(地區係數)
①	本島平地原住民區(地區係數加成上限10%)		╳	✓	依據附件第三點(七)
②	本島山地原住民區(地區係數加成上限12%)		╳	✓
③	離島地區(地區係數加成上限30%)		╳	✓
④	特殊需求，機關敘明理由提供佐證資料填列(如離島中離島地區、偏遠地區···)		╳	✓
3.2.1.2	施工中環境保護費及工地安全衛生費		╳	╳	已內含於單位面積造價
3.2.1.3	品管費		╳	╳
3.2.1.4	材料檢驗費		╳	╳
3.2.1.5	承包商管理費及利潤		╳	╳
3.2.1.6	營業稅		╳	╳
3.2.2	間接工程成本		╳	╳	已內含於單位面積造價
3.2.3	工程預備費		╳	✓	依據附件第三點(六)及(九)
3.2.4	物價調整費		╳	✓
3.3	其他費用		╳	✓	依據附件第三點(十)，個案工程若有此項目，機關得外加增列
3.4	施工期間利息		╳	✓
4	利息		╳	✓
5	營運及維修成本		╳	✓