附件二
表六：主辦機關自評表
＊針對安全性、施工性、維護性、時效性、節能減碳及生態永續之自我檢核
主要 指標	次要指標	自評項目	勾選	說明欄
安全性	設計規範	規範引用不當	（ ）
		參數引用不妥適	（ ）
		應變措失規範不足	（ ）
		未考量地盤狀況	（ ）
	防災與安全	工法選用不當	（ ）
		規劃設計成果造成施工動線不良	（ ）
		臨時支撐型式及數量不適當	（ ）
		安全監測項目、頻率不足	（ ）
	維護安全	設計成果危及維護人員工作環境	（ ）
	使用者差異	公眾使用空間針對使用者(性別、高齡、幼齡、行動不便等)差異於安全性、友善性或便利性考量之周延性。	（ ）
施工性	界面整合	設計界面整合檢討不充分，造成施工性不佳	（ ）
		因為設計界面整合不良，而有拆除重作或修補的情形	（ ）
	變更設計	變更設計次數或金額不合理
	工期合理性	進度的配置不合理	（ ）
維護性	材料耐久性	引用規範不當	（ ）
	維修材料取得	使用材料為專利品	（ ）
		使用材料因規格特殊而為稀有	（ ）
	維護技術難易性	相關機具/設備規格之取得困難，以及技術人力來源與招募方式不易	（ ）
時效性	變更設計	變更設計未能於業主規定期限內提出	（ ）
	設計進度掌控	未依契約里程碑規定提送設計成果	（ ）
節能減碳	周延性	對節能減碳未周延充分考量。	（ ）
	有效性	1.對節能減碳無有效作為。 / 2.能源光電相關節能減碳產品無使用效益。	（ ）
生態永續	生態保育/復育性	生態/生物多樣性調查缺完整性	（ ）
		本工程針未對既有生態採用迴避、補償替代、或是衝擊復育等處理模式	（ ）
		工法選擇合理性不足	（ ）
		工項採用非必要性	（ ）
	綠營建、智慧營建	未符合綠建築、智慧建築指標	（ ）
	景觀美學	植栽選擇不恰當	（ ）
		與周邊環境不協調	（ ）

主辦機關： （機關印信）

日 期：

備註：
1. 本表之自評項目均以負面表列，若有符合自評項目條件者，請於勾選欄處打勾
2. 任何一主要指標之自評項目被勾選累積達兩次（包含兩次）以上或本表自評項目被勾選總累積次數達3次者，則不能進行自評表第二部分填寫
3. 凡自評項目被勾選者，均請於說明欄處填寫原因並檢附必要佐證資料
附件二
      表七：設計單位自評表
請就下列各評審重點進行自評，並對功能/＆經濟性、生態永續、節能減碳、防災與安全以及創新科技五個指標進行整體評分
主要指標	次要指標	參考項目		評審重點	建議參考文件	自評意見	得分
功能/ / 經濟性 / （30分）	業主需求符合程度	量體適當性		符合契約規定及合理預算	設計圖說 / 設計/分析報告書
		基本功能符合度		構造物之耐風、耐震程度；材料運用是否耐鏽、耐蝕等。
		使用者差異		公眾使用空間針對使用者(性別、高齡、幼齡、行動不便等)差異於安全性、友善性或便利性考量之周延性。
	施工成本/ / 經濟性	材料設備經濟性		選用適當材料設備規格	設計圖說 / 施工技術規範 / 工程預算書
		系統及規模尺寸合理性		無過度設計，提高工程費用以賺取設計費之情形
		土方平衡		減少借棄土方
		設計初期是否進行價值工程研析		研析項目建議包含施工法、材料設備、結構系統、規模尺寸、因應勞力短缺的對策(如模組化、預鑄化、標準化、自動化及免維護等易於維護之方式)等	價值工程研析成果報告書
		設計預算單價合理性		是否接近一般行情	工程預算書
生態永續 / （20分）	生態保育/復育性	生態調查完整性		生態/生物多樣性調查完整性	生態調查報告
		生態保育/復育程度		本工程針對既有生態採用迴避、補償替代、或是衝擊復育等處理模式	生態保育/復育相關計畫
		符合生態工法程度		工法選擇合理性 / 工項採用之必要性	施工計畫書
	綠營建、智慧營建	綠建築、智慧建築指標符合度		綠建築、智慧建築標章申請項目，及未符合項目	候選綠建築、智慧建築證書審查報告書
	景觀美學	植栽選擇適當性		植栽選擇是否恰當	植栽計畫
		與週邊環境協調性		與周邊環境是否協調	設計圖說
節能減碳（20分）	1.周延性	對節能減碳周延充分考量。			施工技術規範 / 施工計畫書
	2.有效性	1.對節能減碳之有效作為。 / 2.能源光電相關節能減碳產品之使用效益。			施工技術規範 / 施工計畫書
防災 / 與 / 安全 / （20分）	1.防災	1.天然災害之預防	天然災害預防考量之周全性及緊急應變之周延性		安全衛生管理計畫
		2.人為災害之預防	人為災害預防考量之周全性及緊急應變之周延性		安全衛生管理計畫
	2.安全	施工安全之預防	施工安全考量之周全性及緊急應變之周延性		安全衛生管理計畫
創新科技（10分）	創新挑戰	工程於施工及材料之運用創新挑戰情形。			施工技術規範 / 施工計畫書
	科技運用	1.工程於施工及材料運用新工法及新材料等科技運用情形。 / 2.BIM(Building Information Modeling)技術協助營建生命週期之各項管理與工程作業之新技術、新方法與新概念之運用情形。			施工技術規範 / 施工計畫書
總分							=Σ整體得分

評分計算：
1.功能/經濟性（a，佔30分）：
2.永續性 （b，佔20分）：
3.節能減碳 （c，佔20分）：
5.防災與安全 （d，佔20分）：
6.創新科技 （e，佔10分）：
自評得分：（=a+b+c+d+e）

設計單位： （機關印信）

主辦機關： （機關印信）

日 期：
附件二
表八：推薦機關（單位）審查評分表
請就主辦機關之自評表確認下列評審重點之落實程度
主要指標	評分指標	評語	整體得分
功能/ / 經濟性 / （30分）	業主需求符合程度
	施工成本/ / 經濟性
生態永續 / （20分）	生態保育/復育性
	節能減碳/綠營建、智慧營建
	景觀美學
節能減碳（20分）	周延性
	有效性
防災與安全 / （20分）	防災
	安全
創新科技（10分）	創新挑戰
	科技運用
			=Σ整體得分

主管機關： （機關印信）
日 期：