修正附表

公共工程安全衛生項目編列參考附表修正對照表
(本會前以89年3月13日(89)工程管字第89003392號函檢送上開附表在案)

1、本表所列之工程項目或其細項，凡已列入直接工程之發包項目者（如挖方…等）應予刪除，以避免重複。
2、本表所列之工程項目或其細項，若已由『交通維持』或『環境保護』等費用項下編列者，應予刪除，以避免重複。
3、本表中，凡以個數計算者，得以實做實算或折舊處理，而以一式計價者，得予調整其比例。
4、工程主辦機關應視工程性質、規模等作業需要，增列、刪減或調整本表所列之工程項目或其細項。
5、法令依據：如Ｃ6即表示依據勞工安全衛生法第六條，餘類推。
Ａ：勞動檢查法
Ｂ：勞動基準法
Ｃ：勞工安全衛生法
Ｄ：營造安全衛生設施標準
Ｅ：勞工安全衛生設施規則
Ｆ：缺氧症預防規則
Ｈ：勞工安全衛生教育訓練規則
Ｉ：高架作業勞工保護措施標準
Ｋ：勞工安全衛生法施行細則
Ｌ：危險性工作場所審查暨檢查辦法
Ｍ：營造工程危險性工作場所審查作業注意事項
Ｎ：勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法
Ｏ：異常氣壓危害預防標準
Ｐ：加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點

一、可量化部分
項次	工程項目	說明	單位	數量	備註	法令依據
1	開挖擋土支撐	含防止崩塌、飛落措施如清除浮石等	M2		可列入挖方之單價分析內	Ｄ13、Ｄ19、Ｄ71、、Ｄ72、Ｄ73、Ｄ74、Ｅ235、Ｅ236
2	開口防護措施	含圍欄、握把、覆蓋等	M			Ｄ19、Ｄ20、Ｄ21、Ｄ24、Ｄ25、Ｄ35、Ｄ101-1、Ｄ140、Ｄ162、Ｅ76、Ｅ224
2-1	電梯直井開口防護措施	含警示標語	樘			Ｄ19
3	吊運作業之防護	如捲揚機操作之防護	月			Ｄ32、Ｄ42、Ｄ56、Ｄ122、Ｄ126、Ｄ129、Ｄ142、Ｄ144、Ｄ148、Ｅ88、Ｅ92
4	吊升設備		套		可列入挖方之單價分析內	Ｄ32、Ｄ42、Ｄ56、Ｄ87、Ｄ98、Ｄ122、Ｄ129、Ｄ142Ｄ144、Ｄ148、Ｅ5、Ｅ90、Ｅ91、Ｅ97、Ｅ98、Ｅ99、Ｅ101、Ｅ102、Ｅ107
5	施工通道防護	含平台、安全扶梯、跨橋、勞工安全上下設備及開挖水平支撐上之通道等	套		細項均可另列單價分析	Ｄ31、Ｄ53、Ｄ129、Ｅ35、Ｅ36、Ｅ228
6	施工架	含工作台	M2			Ｄ19、Ｄ39、Ｄ40、Ｄ41、Ｄ42、Ｄ43、Ｄ44、Ｄ45、Ｄ46、Ｄ47、Ｄ48、Ｄ51、Ｄ52、Ｄ53、Ｄ54、Ｄ55、Ｄ57～Ｄ61、Ｄ60、Ｄ61、Ｄ73、Ｄ129、Ｄ131-1、Ｄ136、Ｄ148、Ｄ151、Ｄ159、Ｄ161、Ｄ164
6-1	高空工作車				CNS 14965	Ｅ128-1、Ｅ128-2
7	施工構台	含鋼構建築用臨時性構台等	M2		鋼構建築用	Ｄ19、Ｄ39、Ｄ40、Ｄ41、Ｄ42、Ｄ43、Ｄ44、Ｄ45、Ｄ46、Ｄ61-1、Ｄ61-2、Ｄ62-1、Ｄ62-2、Ｄ151、Ｅ225
8	施工架上之升降設備	含定期檢查	套			Ｄ51
9	工作梯	如移動梯、合梯、梯式施工架等	組			Ｄ18、Ｄ47、Ｄ107、Ｄ158、Ｅ229~Ｅ231
10	安全圍籬（含修護及警告標示）	底座墊高及清洗維護更新、粉刷油漆、防溢等	M		可分為鋁鋼板、松木樁式及移動式等	Ｄ8
11	護籠	含通道及固定梯之護籠，另得含垂直安全母索及緩降器等	M			Ｄ53、Ｅ37
12	護罩、護圍或套胴	防止感電之護圍或絕緣被覆	套			Ｄ59、Ｅ43、Ｅ55、Ｅ57、Ｅ58、Ｅ241、Ｅ242
13	門禁（含守衛及崗哨薪資或工區保全）	含建物出入口、地下結構物周邊等保全防護	人月			Ｄ11
14	門禁（出入口守衛亭）	110CM×110CM×230cm鋁製	座		其門房視開口而定	Ｄ11
15	門禁（出入口拉開式大門）		座			Ｄ11
15-1	門禁（監視錄影設備）		套			Ｄ11
16	交通維持費（交通安全設施）	含交通錐、道路安全阻絕、折舊及維護、交通維持、道路維修、號誌等	月		含路面鋪設及交通改道及臨時油漆標線、標誌等	Ｅ21-1
17	交通維持費（進出交通管制配合措施）	含指揮人員、指揮棒、警鈴、警示燈、警示帶、活動(移動式)圍籬或固定式鋼板圍籬、活動型紐澤西護欄、灌水式紐澤西護欄等	月		本細項皆可作單價分析	Ｅ21-2
18	交通維持費（警告設施）		月			Ｅ21-1
19	交通維持費（通道或便道、地板、階梯設施）	含檢查、維護設備等	M			Ｅ21、Ｅ118
20	飲水設備	含水質定期檢驗等	具			Ｄ172、Ｅ320
21	工地照明及用電設備(含夜間施工、深開挖、隧道、坑道施工人員裝備等)	含照明設備、自動電擊防止裝置、反光器等	月			Ｄ10-1、Ｄ70、Ｄ80、Ｄ88、Ｄ99、Ｄ158、Ｄ172、Ｅ249、Ｅ250、Ｅ314、Ｅ322
22	工地照明及用電設備(電氣安全設施)	安全燈及其安全開關(含線路、伸縮腳架等)	盞			Ｄ70、Ｄ87、Ｄ158、Ｅ313、Ｅ314、Ｏ34
23	工地照明及用電設備(停電照明措施)	含備用發電機500W、安全燈、安全通路燈號及緊急照明裝置等	月			Ｄ70、Ｄ87、Ｄ99、Ｅ30、Ｅ172
23-1	工地臨時用電開關箱	含電源開關、插座、鎖頭等	個			Ｅ239
24	漏電斷路器	感電防止用	只			Ｅ239、Ｅ243
25	防靜電措施		套			Ｄ106、Ｅ175
26	避雷裝置		套			Ｅ170、Ｅ188、Ｅ252
27	動力遮斷裝置		套			Ｅ44
28	緊急制動裝置		套			Ｅ45、Ｅ48
29	絕緣防護裝備	含防護具、活線作業用工具等	套			Ｄ59、Ｅ259、Ｅ263、Ｅ272、Ｅ290
30	機械通風設備	含換氣措施	月			Ｄ81、Ｄ86、Ｄ99、Ｅ295、Ｅ304、Ｅ312、Ｏ23
31	噪音計	一般性，非環境保護特別要求者	台			Ｅ300
32	消防設施(防火設備)(含維護)	含維護	月			Ｄ12、Ｄ29、Ｄ31、Ｄ80、Ｅ168
33	消防設施（滅火器材）	每支滅火器含全工期之換藥與維護	支			Ｄ12、Ｄ29、Ｄ31、Ｄ80
34	個人防護具（含個人急救資料舊檔）	*如單價分析一	式		依尖峰勞工數而定	Ｃ6、Ｄ11
35	急救設備、搶救器材及設施	如急救箱、擔架、救生衣、防護衣，缺氧作業之空氣呼吸器等呼吸防護具、梯子 / 、安全帶或救生索、吊升搶救設施等搶救器材及設備等	組		含全工期之藥品添換	Ｃ5、Ｃ28、Ｄ14~Ｄ16、Ｄ87、Ｄ107、Ｄ173、Ｅ233、Ｅ234、Ｅ286、Ｅ287、Ｆ27
36	坑口之管制（人員及設備）		月			Ｂ31、Ｄ80
37	防墜物垂直護網	PE網，網目25mm×25mm以下	M2		用於施工架外側	Ｅ238
38	人員及物品防護網及斜籬	水平防護網網目4㎝2以下，能承受直徑45㎝重75公斤之物體自高度一公尺處落下之衝擊力	M2			Ｄ17、Ｄ19、Ｄ20、Ｄ22、Ｄ27、Ｄ52、Ｄ77、Ｄ79、Ｅ238
39	護欄		M			Ｄ17~Ｄ20、Ｄ107、Ｄ140、Ｄ162
40	安全網	符合國家標準CNS 14252 Z2115安全網之規定	M2			Ｄ17、Ｄ19、Ｄ22、Ｄ27、Ｄ151、Ｄ162、Ｅ225、Ｅ227、Ｅ281
41	護蓋		M2			Ｄ21、Ｅ63
42	滑槽或承受設備		M			Ｄ28、Ｅ237
43	信號索、水中計時器及水深錶		套			Ｏ47
44	潛水器		個			Ｏ68、Ｏ69
45	氣槽	調節用及備用	組			Ｏ14
46	空氣清淨裝置及流量計		組			Ｏ15
47	游離輻射之防護設施		月			Ｅ291
48	過負荷防止裝置		套			Ｅ5、Ｅ89
49	警報系統（含閃光燈等裝置）	含氣體檢知用	套		隧道或地下作業用	Ｄ87、Ｄ99
49-1	氣體檢知器	含測定氧氣及有害氣體之儀器	台		侷限空間或缺氧危險作業用	Ｅ29-1、Ｆ4、Ｆ20、Ｆ21
50	安全通訊設備裝置	含器材如話機、線路及電鈴等	套		鄰水作業、隧道或地下作業用	Ｄ14～Ｄ16、Ｄ80、Ｄ87、Ｄ104、Ｅ234、Ｏ76、Ｏ80、Ｏ92
51	臨時衛浴、盥洗設備	含接水及排水設施	月			Ｄ172、Ｅ318、Ｅ319
52	工區整潔	含清理垃圾、廢棄物，但不含剩餘土石方	人月		一般每人月兩人；總人月依工期數而定	Ｄ171、Ｅ315
53	車輛運輸覆蓋（如PVC布或帆布等）		M		可列入棄方或借方之單價分析內	Ｅ119、Ｅ315
54	車輛沖洗設備(不含清洗人工費)	*如單價分析二	套		套數依設計門禁開口數而定	Ｅ114、Ｅ315
55	工地灑水費		月		亦可以日計算，視工期而定	Ｄ33、Ｄ157、Ｅ315
56	工地清潔用具	清掃用具、殺蟲劑、垃圾箱、垃圾桶等	套			Ｅ315、Ｅ316
57	工地清潔費		月		亦可以日計算，視工期而定	Ｅ315
58	臨時排水清理費	含工地前後50m範圍	月			Ｄ65
59	施工廢水處理（含污水排放、污泥沈澱）	含備用抽水機	月		可列入反循環基樁或連續壁之廢方單價分析內	Ｄ99
60	廢棄物排放之防範措施		月			Ｅ293
61	防止爆破危害措施		月			Ｄ64、Ｄ65、Ｄ157
62	隔板（或隔牆）		M2		如捲揚裝置之防護用	Ｅ39
63	圍柵		M2		如構造物拆除後用	Ｄ155、Ｄ162
64	安全監測系統及設備（含鄰近建物安全設施）	含作業環境監測及環境檢驗儀器如開挖前之調查等	月			Ｃ7、Ｄ63、Ｄ67、Ｋ8、Ｋ27
65	工區空氣揚塵防制（監測及改善）		月			Ｃ7
66	符合防護標準之機械、器具檢查費		月			Ｋ7
67	符合防護標準之機械、器具之操作人員費		月			Ｃ15
68	危險性之機械或設備檢查費		月			Ｃ8
69	危險性之機械或設備之管理		月			Ｋ25
70	電氣設備之安全維護		月			Ｅ264
71	緊急避難設施	含避難出口、通道及器具，軌道避難處所等	套			Ｄ10-1、Ｅ34
72	危險性工作場所之檢查	含改善	月			Ａ26、Ａ29
73	危險材料之儲存	含鋼材	月			Ｄ29、Ｄ30、Ｄ31、Ｄ32
74	有害物質之放置場所		M2			Ｋ25
75	場所及材料之堆置暨拆除後之防護措施	含砂石、樁柱、磚瓦、木塊及管料等堆置，及拆模後之防護等	月			Ｄ5、Ｄ7、Ｅ152、Ｅ153
76	鄰水作業救生設備	含橡皮艇等動力救生船、救生圈、繩索及拋繩槍等	月			Ｄ14
77	高壓氣體之鋼瓶搬運及儲存	如乙炔等鋼瓶之直立專用手推車、儲存設施(含防爆電氣設備)等	座			Ｅ107、Ｅ108、Ｅ109
78	振動監測	有局部或全身振動作業時用	台			Ｅ301
79	風速計	有設置固定式起重機及人字臂起重桿適用	台			Ｎ52、Ｎ54
80	照度計		台			Ｅ313
81	濕度計	有人工濕潤工作場所時使用	台			Ｅ306
82	溫度計	如坑內作業時使用	台			Ｅ308

凡安衛工程項目可量化部分，能作單價分析者，盡量作單價分析，如以下二例：
◎單價分析例一
項次	工程項目	說明	單位	數量	備註	法令依據
一	個人防護具		式	1	視施工尖峰之人數而定。（以100人計）	Ｃ5、Ｃ6、Ｄ11、Ｅ277
1	安全帽（硬質）		頂	100		Ｄ11-1、Ｄ66、Ｅ278、Ｅ280、Ｅ281、Ｅ290
2	遮光護目鏡（電焊用）		具	50		Ｅ284、Ｅ287
3	安全帶、索		具	50		Ｄ17、Ｅ281
4	耳塞（罩）		付	100	數量同安全帽	Ｅ283
5	安全鞋		雙	200	數量為安全帽之二倍	Ｅ278、Ｅ288
6	工作手套（耐磨及耐酸）		付	200		Ｅ278
7	安全眼鏡		付	50	隧道部分	Ｅ278
8	氧氣（空氣）呼吸器		付	50	隧道部分	Ｄ87、Ｅ110、Ｅ282
9	防毒面具		付	20	隧道部分	Ｅ107、Ｅ278、Ｅ282、Ｅ287
10	防塵面具		付	50	數量為安全帽之1／2	Ｅ282、Ｅ287
11	口罩		付	100		Ｅ278
12	反光背心		件	100	隧道、坑道及交通維持作業用	Ｄ87、Ｅ21-2
13	背負式安全帶及捲揚式防墜器	如施工架斜籬搭設、直井或人孔局限空間作業、吊裝台吊運等特殊高處作業適用	具	5	CNS 6701 M2077 安全帶(繫身型)、CNS14253 Z2116 背負式安全帶	Ｄ19、Ｅ281
計

◎單價分析例二
項次	工程項目	說明	單位	數量	備註	法令依據
二	車輛沖洗設備		套	1	人工併入棄土方單價內	Ｅ114、Ｅ315
1	洗車台		台	1		Ｅ114、Ｅ315
2	沈澱池（含沖洗用水）	含臨時排水	組	1		Ｅ114、Ｅ315
3	沖洗設備（含沖洗用水）		組	1		Ｅ114、Ｅ315
4	車輛沖洗費		式	1		Ｅ114、Ｅ315
5	淤泥清除		式	1	每月清除2次	Ｅ114、Ｅ315
計

◎單價分析例三：橋樑場鑄逐跨支撐工法增設勞安設施費用。
一、基本條件：橋樑標準跨度45M；橋面版寬度12.2M*2=24.4M(雙線)；型鋼支撐架高度H=12M；底模型鋼以上之勞安設施為箱樑施工所必需，不列入增設計算項目。
二、設施費用單價分析：
項次	工程項目	說明	單位	數量	備註	法令依據
三	橋樑場鑄逐跨支撐工法增設勞安設施費用					Ｄ19、Ｄ39、Ｄ40、Ｄ41、Ｄ42、Ｄ43、Ｄ44、Ｄ45、Ｄ46、Ｄ61-1、Ｄ61-2、Ｄ62-1、Ｄ62-2、Ｄ151、Ｅ225
1	平台材料費
	(1)18mm夾板		M2	460	含損耗
	(2)C100*50*20*2.3t		M	1,520	含損耗
	(3)鋼管ψ=48.6mm(A管)		M	720	含損耗
2	走道材料費
	(1)18mm夾板		M2	60	含損耗
	(2)C100*50*20*2.3t		M	155	含損耗
	(3)鋼管ψ=48.6mm(A管)		M	540	含損耗
3	其他設備材料費
	(1)樓梯(含扶手)		組	2
	(2)型鋼梯		座	1	H≒15M
	(3)鱷魚夾		個	2,356
4	施工費
	(1)平台及走道製作組立		工	25	一次
	(2)走道安裝及平台護欄佈設		工	8	逐跨發生
	(3)樓梯安裝及安全網		工	2	逐跨發生
	(4)鱷魚夾裝拆		工	12	逐跨發生
	(5)機具吊組及拆卸		式	1	逐跨發生
	(6)零星五金工料		式	1
計

１、本表所列之工程項目或其細項，凡已列入直接工程之發包項目者（如模板、挖方…等）應予刪除，以避免重複。
２、本表所列之工程項目或其細項，若已由『交通維持』或『環境保護』等費用項下編列者，應予刪除，以避免重複。
３、本表中，凡以個數計算者，得以實做實算或折舊處理，而以一式計價者，得予調整其比例。
４、工程主辦機關應視工程性質、規模等作業需要，增列、刪減或調整本表所列之工程項目或其細項。
二、一式部分（不可量化部分）
項次	工程項目	說明	單位	數量	備註	法令依據
	其它安全衛生設施		式	1	費用約為可量化部分費用之10﹪
(一)	安全衛生管理及計畫		式	1
(二)	工地安全衛生組織		式	1
(三)	安全衛生教育訓練及演習		式	1
(四)	其它		式	1
計

項次	工程項目	說明	單位	數量	備註	法令依據
(一)	安衛管理及計畫		式	1
1	行政管理費	1.含相關人事費、各種表報製作、規定案件申請作業費及其規費。 / 2.管理性方案：安衛稽查方案、緊急及意外事故通報方案、意外事故調查方案、緊急事故救援方案、安衛會議及教育訓練方案、危險物、有害物管理方案、工業衛生方案。 / 3.作業性方案：個人防護具火災防護方案、開挖管制方案、工作梯、施工架及工作台管制方案、臨時用電管制方案、重機具及起重機安全方案、隧道及壓氣作業方案。 / 4.工地安全對策費（包括高壓作業、粉塵作業等預防費、長隧道防火安全對策……等費）、丁類危險性工作場所審查相關文件製作費、預防缺氧症所需之費用、河海工程所需救生艇等費用、高壓作業之預防費用、預防粉塵作業之費用。 / 5.安全衛生工作守則。 / 6.其它因工地現場條件、特殊不同需求之必要費用。	式	1		Ａ26、Ａ32、Ｃ18、Ｃ28、Ｋ20、Ｋ25、Ｋ27、Ｋ28、Ｋ33、Ｌ17～Ｌ20、Ｌ26、Ｐ6、Ｐ11～Ｐ13
2	勞工安全衛生管理計畫費	計畫包括： / 1.勞工安全衛生組織、人員。 / 2.安全衛生基本資料。 / 3.危險性工作場所現況調查報告書。 / 4.勞工安全衛生協議計畫。 / 5.勞工安全衛生教育訓練計畫。 / 6.自動檢查計畫。 / 7.緊急應變計畫。 / 8.從業人員資格管理。 / 9.從業人員健康檢查及管理。 / 10.危險物、有害物管理。 / 11.事故調查與統計報告等。	式	1		Ｐ5
3	其它	如繪製相關安全設施之施工詳圖等項目(如施工構台、高度5公尺以上施工架、檔土支撐、模板支撐、採支撐先進或懸臂工法等橋樑假設工程等)，及交通維持計畫製作費等	式	1		Ｄ40、Ｄ71、Ｄ73、Ｄ131、Ｄ131-1、Ｋ25
計
(二)	工地安全衛生組織		式			Ｃ14、Ｋ19～Ｋ25
1	安衛管理師（員）		人 月			Ｃ14、Ｋ20、Ｋ25
2	交通引導人員		人 月			Ｄ11、Ｅ21-1
3	用電設備專責管理人員		人 月			Ｅ264
4	危險性機械、設備人員之指揮手、信號手		人 月			Ｅ88
5	工地清潔工		人 月			Ｅ315
6	工地警衛		人 月			Ｄ11
7	安衛組織辦公用具		月			Ｋ19
8	工地安衛行政管理及稽核		月			Ｂ70、Ｂ71
9	工地安衛競賽及考核		月			Ｋ25
10	工地安衛救援體系		月			Ｃ28、Ｄ14～Ｄ16
11	安衛圖書資料檔案及錄影紀錄		月			Ｋ25、N5
12	主要災害防止措施及意外事故緊急處理		月			Ｂ8、Ｃ28、Ｋ25、Ｋ27
13	其它工地安衛協議組織之人員		人 月			Ｃ18
計
(三)	安衛教育訓練及演習	含安衛教育（安衛教育訓練委員會、組織）及防災訓練(含緊急應變)、消防演習	式	1	急救設施、海上救生設施、緊急救援演習	Ｃ23、Ｋ25、Ｋ27
1	勞工安全衛生人員設置費		月			Ｈ2
2	新僱勞工一般安衛教育訓練	含調職與暫換工作者	月		數量視工期而定	Ｈ15
3	急救人員勞工訓練		月			Ｈ14
4	特殊作業人員安全衛生訓練		月			Ｋ27
5	一般作業人員安全衛生訓練		月			Ｋ27、Ｈ2、Ｈ11、Ｈ12、Ｈ13
6	主管人員安全衛生訓練		月			Ｋ25、Ｈ2
7	危險性之機械、設備操作人員安全衛生訓練		月			Ｋ25、Ｈ11、Ｈ12
8	職業災害急救人員訓練		月			Ｋ25、Ｈ14、Ｃ15
9	安衛教育訓練之規劃		月			Ｋ25
10	緊急避難辦法及訓練		月			Ｋ25
11	宣導		月			Ｃ24、Ｋ26
12	安全衛生告示牌、安衛標語、海報、及各種警告標誌之設置與維護	安全衛生告示牌：150㎝×90㎝×18㎜防水合板加貼1.5㎜厚PVC白色面板	月			Ｄ8、Ｄ11、Ｄ78、Ｅ20、Ｅ21-1、Ｅ232、Ｅ294、Ｅ297、Ｋ10
13	其它		月			Ｎ12
計