附件五

公共工程品質優良獎（土木類、水利類、建築類、設施類）評審標準

| 評分指標 | 評審項目 |  | 評審標準 | 權重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品質管理 （制度/施工） |  | 1.主(代)辦機關之品質督導（保證）機制 | - 對專案管理、監造單位及承攬廠商之履約管理能力。 - 監造計畫之審查紀錄、缺失改善追蹤落實度。 | 10﹪ |
|  |  | 2.專案管理廠商之品質督導（保證）機制 | - 對監造單位及承攬廠商之履約管理能力。 - 監造計畫之審查紀錄、缺失改善追蹤履約能力等事項。 |  |
|  |  | 3.監造單位之品質保證機制 | - 監造單位之監造組織、監造計畫、施工計畫及品質計畫之審查、材料設備抽驗及施工抽查、品質稽核、文件紀錄管理系統等監造計畫執行情形。 - 缺失改善追蹤等之執行情形。 |  |
|  |  | 4.承攬廠商之品質管制機制 | - 承攬廠商之品管組織、品質計畫、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統等品質計畫執行情形。 - 安全衛生及環境保護措施等之執行情形等事項。 |  |
| 進度管理 |  | 1.施工進度管控合理性 | - 預定施工進度是否合理。 - 實際施工進度管理是否有效。 | 10% |
|  |  | 2.施工進度落後因應對策之有效性 | - 進度落後是否提採適當改善措施。 - 改善措施實際運作是否有效。 |  |
| 品質耐久性與維護管理 |  | 1.規劃設計 | - 規劃設計對營運使用需求考量之周延性。 - 細部設計成果對施工、材料及維護管理措施之完整性。 - 公眾使用空間於針對兩性性別差異於安全性、友善性或便利性考量之周延性。 | 30% |
|  |  | 2.履約管理 | - 工程施工管理之嚴謹度。 - 工程材料檢驗之完整性。 - 工程管理電子化作業運用度。 |  |
|  |  | 3.維護管理 | - 維護管理手冊之妥適性及周延性（專案評估公共工程之延壽、更新、降級使用或變更用途之處理方案及其時機）。 - 提供技術移轉維護操作手冊及實務訓練課程，以利採購機關後續接管運用。 - 環境監測調查計畫或機關所訂之規定落實執行。 |  |
| 節能減碳 |  | 1.周延性 | 工程設計、施工及維護各階段對節能減碳周延之充分考量。 | 20% |
|  |  | 2.有效性 | 1.工程設計、施工及維護各階段運作對節能減碳之有效作為。 2.能源光電相關節能減碳產品之使用效益。 |  |
| 防災與安全 |  | 1.工地安全衛生 | 工地環境衛生整潔、安全措施（安全圍籬、安全護欄、安全警示標誌、交通管制等項目）之落實度。 | 10% |
|  |  | 2.工地災害預防 | 意外災害之預防及緊急應變計畫之周延性。 |  |
| 環境保育 |  | 1.環境維護 | 噪音、光線、溫度、空氣維護管理之周延性。 | 10% |
|  |  | 2.生態保育 | - 工程規劃階段考慮降低對生態系統之衝擊。 - 施工階段考慮對生態系統之干擾。 - 維護階段衡量維護時機、強度、方法、材料、範圍對動植物之影響及對生態之干擾。 |  |
| 創新科技 |  | 1.創新挑戰性 | 工程於施工及材料運用新工法及新材料等創新挑戰情形 | 10% |
|  |  | 2.科技運用 | 工程於施工及材料運用新工法及新材料等科技運用情形 |  |

評分指標之權分各初評小組於評審前得就需要討論調整。